На основу  члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, број129/2007 и 83/2014), члана 2., 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Службени  гласник РС“ број 88/2011) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Медвеђа и образовању Привременог органа општине Медвеђа („Службени гласник РС“, број 50/2015) Привремени орган општине Медвеђа на седници одржаној  15. јуна 2015.године,  доноси

ОДЛУКУ

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се комуналне делатности пружања комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица код којих је општина Медвеђа дужна да створи услове за обезбеђивање одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, надзор над њиховим вршењем. Овом Одлуком не уређују се питања комуналног реда која се уређују другим прописима општине..

Члан 2.

Комуналне делатности  у смислу одредаба ове Одлуке су :

1. Снабдевање водом за пиће;

2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;

3. Производња и дистрибуција топлотне енергије;

4. Управљање комуналним отпадом;

5. Градски и приградски превоз путника;

6. Управљање гробљима и погребне услуге;

7. Управљање јавним паркиралиштима;

8. Обезбеђивање јавног осветљења;

9. Управљање пијацама;

10. Одржавање улица и путева;

11. Одржавање чистоће на површинама јавне намене;

12. Одржавање јавних зелених површина;

13. Димничарске услуге;

14. Делатност зоохигијене.

Члан 3.

Општина обезбеђује организовано и трајно  обављање и развој комуналних делатности, а нарочито:

1. материјалне,техничке и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објекта и за обезбеђивање техничко и технолошког јединства система;

2. опште услове за трајно и континуирано обављање комуналних делатности;

3. потребан обим и квалитет комуналних услуга у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга, материјалних могућности општине, као и од могућности  за развој комуналних делатности;

4. остваривање надзора и контроле у области комуналних делатности;

Комуналним објектима, у смислу става 1. тачка 1. овог члана сматрају се грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти који служе за производњу  комуналних производа и пружање комуналних услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и друга добра у општој употреби која се користе за обављање комуналне делатности.

Члан 4.

Када настане потреба из разлога ефикасности и економичности да се обављање комуналне делатности може организовати са две или више општина, приступа се изради студије оправданости за то, под условима  утврђеним законом и споразумом скупштина тих општина

Члан 5.

Услови и начин пружања комуналних услуга, права и обавезе корисника комуналних услуга и производа, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора, уредиће се појединачним одлукама, у складу са важећим прописима који регулишу ту делатност.

- Обављање комуналне делатности

Члан 6.

Комуналне делатности из члана 2.ове одлуке на територији општине Медвеђа, у складу са законом , овом одлуком и прописима донетим на основу њих , обављају  и то:

- ЈКП “ОБНОВА“ Медвеђа, комуналну делатност под тачкама 1,2,6,9,10,11 и 12;

- ЈП “Дирекција за урбанизам и изградњу“ Медвеђа  комуналну делатност под тачкама 7. и 8.;

- Привредна друштва, предузетници и други правни субјекти којима је поверено обављање комуналне делатности (у даљем тексту вршилац комуналне делатности) под тачком 4,5,13 и 14.

- Комуналне делатности из члана 2. тачке 1 и 10. ове одлуке могу обављати искључиво јавна комунална предузећа или друга привредна друштва у којима је већински удео капитала од најмање 51% Републике Србије или општине Медвеђа.

- Посебном одлуком Скупштине општине може се предвидети да месна заједница обавља одређене послове у вези са обезбеђивањем услова за обављање комуналне делатности.

- Програм рада вршилац комуналне делатности је дужан доставити на сагласност Скупштини општине Медвеђа (у даљем тексту Скупштина општине) најкасније до 01. децембра текуће за наредну годину. Програм рада поред осталих елемената за поједине комуналне делатности за које се он доноси, садржи и предлог потребних финансијских средстава. Програм садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и запошљавања у то предузећу, односно зависном друштву капитала, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору, коју уређује Влада за годину за коју се програм доноси; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора.

- Контролу реализације и оверу извршења послова у складу са Програмом из предходног става врши општинска управа општине Медвеђа - Одељење за привреду и финансије.

- Услови и начин поверавања обављања комуналних делатности

Члан 7.

Под поверавањем конуналне делатности подразумева се временски орочено уговорено уређивање односа у вези са обављањем комуналних делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између општине Медвеђа и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на територији  или делу територије општине Медвеђа.Поверавање комуналне делатности врши се на основу одлуке Скупштине општине о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће.

У случају када вршилац добије право да финансирање обављања комуналне делатности обезбеђује у целости  или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују се одредбе закона којим се уређују концесије.

На поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финасирање врши из буџета општине, примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

Члан 8.

Контролу у обављању комуналне делатности, односно пружању комуналних услуга, који су уговором поверени вршиоцу комуналне делатности врши Одељење за урбанизам  општине Медвеђа.

Члан 9.

Вршилац комуналне делатности коме се поверава обављање комуналних делатности или појединих послова из оквира тих делатности мора испуњавати услове у погледу кадровске оспособљености и техничко-технолошке опремљености, за вршење повереног посла, на начин прописан законом, подзаконским актима и прописима које донесу општински органи.

Члан 10.

Уговором о поверавању послова обавезно се регулише:

временски период на који се уговор закључује, начин вршења и права и дужности у обављању повереног посла и поступак раскида уговора и права и обавезе које из тога проистекну.

- Услови и начин организовања и обављања комуналних делатности

Члан 11.

Комуналну делатност или поједине послове из оквира тих делатности може обављати вршилац комуналне делатности ако испуњава услове у погледу техничко-технолошке опремљености, организационе и кадровске оспособљености, а у зависности од врсте и природе комуналне делатности, односно послова.

Члан 12.

Вршилац комуналне делатности је дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:

-  трајност, односно континуитет у обављању комуналних делатности;

- обим и врсту комуналних производа и услуга којима се постиже потребан ниво у задовољавању потреба корисника;

- одговарајући квалитет комуналних производа и услуга који подразумева нарочито здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност корисника у добијању услуга, поузданост у пружању услуга и заштите животне средине; развој и унапређење квалитета и асортимана комуналних производа и услуга, као и унапређење организације рада, ефикасности и других услова призводње и пружања услуга;

- ред првенства у снабдевању комуналним производима и пружању комуналних услуга у случају више силе у складу са овом одлуком;

- мере заштите и обезбеђење комуналних објекта, уређаја и инсталација;

- стална функционална оспособљеност комуналних објекта, одржавањем грађевинских и других објекта, постројења и опреме који служе за обављање комуналних делатности.

Члан 13.

Вршилац комуналне делатности је обавезан да под једнаким условима испоручује комуналне производе односно пружа комуналне услуге свим корисницима у времену, роковима и на начин прописан овом и другим одлкама Скупштине општине.

Испорука комуналних производа, односно пружање комуналних услуга не може се ускратити корисницима, осим у случају када корисник:

- изврши прикључење на комуналану мрежу без предходно прибављеног одобрења;

- користи услугу противно прописима;

- неосновано омета друге кориснике услуга;

- не плати комуналну услугу у утврђеном року;

- ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен.

Члан 14.

Вршилац комуналне делатности је дужан да исте обавља трајно и континуирано:

Ради обезбеђивања непрекидног обављања комуналних делатности надлежни орган општинске управе - Одељење за урбанизам општине Медвеђа, може наложити вршиоцу комуналне делатности, да испоручује комуналне производе и пружа услуге у одређеном обиму и по утврђеном редоследу и преузимање других мера.

У случају прекида у производњи и испоруци комуналних производа и пружању услуга због непредвиђених околности (хаварије, елементарне непогоде, прекид и испорука енергената за рад постројења и др.), као и када услед више силе дође до смањеног обима у вршењу тих делатности, одређује се ред првенства у задовољавању потреба и комуналним производима и услугама, према следећем распореду корисника:

-установе из области здравства, школства, социјалне и дечје заштите;

-грађани

Члан 15.

Вршилац комуналне делатности коме је поверено обављање комуналне делатности, у циљу несметаног обављања поверене  комуналне делатности има право да захтева отклањање сметњи, чије отклањање не спада у оквир послова поверене делатности , односно уговором преузетих обавеза.

Члан 16.

Вршилац комуналне делатности у вршењу поверених комуналних послова дужан је да своје послове учини доступним јавности благовременим обавештавањем корисника о планираним и очекиваним сметњама и прекидима, који могу настати у испоруци комуналних производа и услуга, пружати потребна обавештења о условима и начину вршења делатности која им је поверена у смислу ове одлуке.

Члан 17.

Корисник комуналних производа и услуга обавезан је да их наменски користи у дозвољеном обиму и у складу са прописаним условима.

Корисник комуналних производа и услуга у обавези је  да их користи на начин којим се неометају други корисници и не угрожава животна средина и не угрожавају објекти и опрема који су у функцији обављања одређене комуналне делатности.

Забрањено је самовласно, без одобрења, прикључити се на комунални објекaт и користити комуналне производе и услуге.

- Средства за обављање и развој комуналних делатности и изградњу комуналне инфраструктуре

Члан 18.

Средства за обављање комуналне делатности обезбеђују се из:

- прихода од продаје комуналних производа и услуга;

- прихода од комуналне накнаде;

- прихода од концесионих накнада за обављање комуналних делатности;

- прихода буџета општине;

- наменских средстава других нивоа власти ;

- других извора у складу са законом;

Грађење објеката комуналне инфраструктуре финансира се из :

- прихода од давања у закуп, односно на коришћење комуналне инфраструктуре  и других средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини;

- дела накнаде за право на обављање комуналне делатности;

-дела цена комуналне услуге намењене амортизацији средстава за обављање комуналне делатности;

- буџета општине;

- средстава вршиоца комуналне делатности;

- кредита и других облика задуживања;

- трансфера других нивоа власти;

- донација;

- других извора утврђених посебним прописима;

- Цене комуналних услуга

Члан 19.

Цене комуналних услуга се одређују на основу следећих начела:

- примена начела „потрошач плаћа“

- примена начела „загађивач плаћа;

- довољности цене да покрије пословне расходе;

- усаглашеност цене комуналних услуга са начелом приступачности;

- непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге

Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима вршиоца комуналне делатности;

- расходи за изградњу и реконструкцију објеката  комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним плановима и програмима вршиоца комуналне делатности;

- добит вршиоца комуналне делатности;

- други елемети за образовање цена комуналних услуга и зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Цене комуналних услуга које плаћају непосредни корисници (индивидуална комунална потрошња) утврђује вршилац комуналне делатности уз сагласност Општинског већа општине Медвеђа (у даљем тексту Општинско веће).

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности.

Одлука о промени цена мора да садржи реалне елементе за образовање цене комуналне услуге и то:

- врсту,обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују нормативима и стандардима које прописује општина;

-вредност средстава ангажованих у пружању услуга;

-обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга;

-висину материјалних трошкова у обављању комуналних услуга према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама;

- друге елементе у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Уз захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, вршиоци комуналне делатности су дужни доставити образложење о разлозима за промену и детаљну структуру предложене цене.

Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена  комуналних услуга, са образложењем, објављује се на огласној табли, као и у електронском облику путем интернета , најмање 15 дана пре доношења одлуке.

Сагласност на одлуку о промени цена доноси Општинско веће .

Општинско веће утврђује категорије комуналних услуга који плаћају субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ субвенције за сваку категорију о чему ће општина и вршиоци комуналних услуга посебним уговором регулисати начин финансирања и субвенционисања.

I. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Члан 20.

Снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент (у даљем тексту водомер).

Снабдевање водом за пиће, као комунална делатност мора да испуњава:

-прописане стандарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности;

-тачност у погледу рокова испоруке;

-сигурност и заштиту корисника у добијању услуга;

-поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.

Члан 21.

Комуналну делатност снабдевања водом за пиће обавља Јавно комунално предузеће „Обнова“ Медвеђа, које је општина основала за трајно обављање комуналне делатности снабдевања водом за пиће (у даљем тексту: ЈКП).

Корисник ове комуналне делатности је физичко лице (грађанин и предузетник) и правно лице, као инвенститор или власник, односно закупац стана на неодређено време, чија је стамбена зграда, стан, пословна просторија или друга просторија прикључена на систем за испоруку воде.

Члан 22.

Снабдевање водом за пиће врши се путем одговарајућег система за водоснабдевање који чине комунална инфраструктура за снабдевање водом ( у даљем тексту јавни водовод) и инсталације корисника (кућни водовод).

Под кућним водоводом подразумевају се сви уређаји водовода од водомера корисника до точећих места у објекту или дворишту корисника, који служе за снабдевање водом корисника из јавног водовода.

Изграђени јавни водоводи обавезно се предају на коришћење, управљање и одржавање Комуналном предузећу.

Члан 23.

ЈКП „Обнова“ је дужно да корисницима обезбеди континуирану испоруку, довољан  притисак и количину здравствено и хигијенски-санитарно исправне воде.

Обавеза из става 1. овог члана престаје у случају више силе или већих техничких сметњи на јавном водоводу.

Под вишом силом у смислу предходног става подразумевају се елементарне непогоде, прекид испоруке енергената за рад постројења, епидемије, смањење издашности изворишта, хаварије на цевоводима и сл.

Под већим техничким сметњама на јавном водоводу подразумевају се : кварови на цевоводу од изворишта, пумпним станицама, резервоарима, главним изворним правцима и сл.ако кварови нису могли бити спречени или предвиђени.

ЈКП је дужно да корисницима обезбеди довољне количине воде и за време штрајка.

Члан 24.

ЈКП врши испоруку воде корисницима и стара се о одржавању водовода који су им предати на управљање, а нарочито је дужно да:

- редовно одржава све водоводне уређаје ( јавни водовод), укључујући и водомер корисника и да обезбеђује њихову техничку исправност,

- изводи радове на повезивању кућног на јавни водовод о трошку власника, односно корисника кућног водовода,

- редовно очитава водомере и о стању обавештава власника, односно корисника,

-уредно снабдева кориснике довољним количинама хигијенско-санитарно и здравствено исправне воде за пиће ,

- редовно контролише исправност воде за пиће свих јавних водовода,

-наплаћује накнаде за изведене радове за прикључак кућног на јавни водовод и наплаћује накнаду за утрошену воду,

- врши и друге послове из области пречишћавања и дистрибуције воде.

Члан 25.

У случају прекида испоруке воде због реконструкције водоводних објекта или у случају већих поправки, као и у случају планираног прекида воде ЈКП је обавезно да путем средстава јавног информисања обавести кориснике најкасније 24 часа пре почетка извођења радова односно прекида у пружању услуга.

Члан 26.

У случају више силе или већих техничких сметњи на јавном водоводу ЈКП је обавезно да на други начин обезбеди снабдевање водом за пиће.

Члан 27.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружћању услуга, ЈКП је дужно да обавести Општинско веће и Општинску управу и да предузме све мере на отклањању поремећаја.

Члан 28.

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида у пружању услуга, Општинска управа је дужна да:

- одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета;

- предузме мере за хитну заштиту комуналних објекта и друге имовине која је угрожена;

- утврди разлоге и евентуалну одговорност за  поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену штету.

Члан 29.

Корисник воде из јавног водовода дужан је да:

- за свој објекат, двориште и зграду или други објекат обезбеди услове за постављање главног мерног инструмента (водомера), те да као власник или инвеститор плати надокнаду за прикључак из које ће се извршити набавка,

- квар на водомеру, инсталацији корисника или комуналној инфраструктури одмах пријави ЈКП,

- водомер смести у прописано изграђен шахт на својој парцели, по условима ЈКП, такода исти буде доступан за очитавање,

- утрошену воду плати према утрошку утврђеном очитавањем водомера,

- утрошену воду, код квара водомера, плати према аконтацији утврђеној, на основу задње тромсечне потрошње за физичка лица,

- поднесе захтев за ослобађање од плаћања употребљене воде за гашење пожара,

- не омета друге кориснике и не угрожава животну средину,

- не угрожева објекте и опрему, који су у функцији снабдевања водом,

- изврши прикључење на јавни водовод у складу са Законом и Одлуком.

Члан 30.

Све кварове на јавном водоводу, корисници су дужни да одмах пријаве ЈКП.

Кварове на јавном водоводу ЈКП је дужно да отклони одмах, а најкасније у року од 24 часа.

За извођење поправки и промена на споју кућног водовода са уличном водоводном мрежом није потребна сагласност корисника, али је ЈКП дужно да га о томе предходно обавести.

Власник или корисник непокретности дужан је да омогући ЈКП интервенцију на изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима уз обавезу вршиоца комуналне делатности да надокнади штету насталу услед интервенције или на други начин отклони последице извршене интервенције.

ЈКП је дужно да отклони последице извршене интервенције најкасније у року од седам дана од од дана завршетка интервенције..

Члан 31.

Забрањено је неовлашћено руковање јавним водоводом.

За штету коју претрпе корисници, а која је настала услед више силе или већих техничких сметњи на јавном водоводу, ЈКП не одговара.

Члан 32.

ЈКП може извршити прикључак на јавни водовод само ако постоји одобрење за изградњу објекта издато од стране надлежног органа (осим ако законом није другачије предвиђено) на основу техничких услова за прикључак на јавни водовод које издаје ЈКП и уговора који закључује ЈКП и власник објекта, по уплати накнаде за прикључак на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод може извршити само ЈКП.

Члан 33.

За квалитет радова на прикључку на јавни водовод одговара:

-за прикључак до кућне инсталације – ЈКП,

-за остале радове-власник, односно корисник објекта.

Све трошкове настале око увођења водоводне инсталације и спајања са уличном

водоводном мрежом сноси власник, односно корисник објекта.

Члан 34.

Забрањено је самовласно прикључење на јавни водовод, односно прикључења на јавни водовод противно одредбама закона и ове Одлуке.

У случају самовласног прикључења на јавни водовод, ЈКП је дужно да такав објекат искључи на терет власника, односно корисника објекта.

Комунална инспекција врши контролу прикључења на јавни водовод, сходно одредбама закона и ове одлуке, по сазнању или на основу пријаве правних и физичких лица.

Када у поступку контроле, општинска комунална инспекција утврди да је објекат прикључен на јавни водовод противно одредбама ове одлуке наложиће решењем ЈКП да исти искључи о трошку власника, односно корисника објекта.

Уколико ЈКП не поступи по налогу општинске комуналне инспекције, искључење објекта прикљученог на јавни водовод противно одредбама ове одлуке извршиће се принудним путем, преко трећег лица а на терет ЈКП.

Члан 35.

Утрошак воде утврђује се очитавањем водомера потрошача.

Очитавање водомера врше овлашћени радници ЈКП.

Очитавање водомера се врши:

- код грађана - једном месечно, уколико дозволе временске прилике,

- код предузећа, установа, радњи и слично - једном месечно,

- код промене цена за утрошену воду.

Члан 36.

Цена воде утврђује се према м3 утрошене воде.

Корисници плаћају воду по обрачуну и аконтационо.

Аконтације се утврђују (ако се због више силе, временских прилика, квара водомера и др.не могу очитати водомери) на основу потрошње воде у протеклом месецу за правна лица и предузетнике, а на основу задње тромесечне потрошње за физичка лица.

Дужничко - поверилачки  однос за плаћање аконтације настаје прво дана у месецу за текући месец.

Корисници су дужни да аконтациони износ плаћају 15-ог у месецу за текући месец, а који је утврђен у посебном примљеном обрачуну за утрошену воду.

Уколико се вода плаћа по обрачуну, ЈКП мора доставити правним лицима и предузетницима обрачун најкасније у року од пет дана од дана настанка дужничко-повереличког односа, а физичким лицима до 15-ог у месецу по истеку месеца за који се врши очитавање.

Количина испоручене воде за стамбене зграде са заједничким водомером дели се на сваког власника, односно закупца стана, а према броју чланова породичног домаћинства који са њим живе.

Закупац односно власник стана, дужан је све промене броја чланова породичног домаћинства који са њим живе, да пријави ЈКП у року од пет дана.

Обрачун потрошње код неисправних водомера вршиће се у висини и на начин одређен за аконтационо плаћање, а висину аконтације отврђује Надзорни одбор ЈКП уз сагласност СО-е Медвеђа.

Аконтациони начин плаћања може се вршити само до замене водомера.

Члан 37.

Власник, односно корисник кућног водовода је дужан да радницима ЈКП омогући очитавање водомера.

Уколико власник, односно корисник кућног водовода није присутан или постоје сметње за слободан прилаз водомеру, власник односно корисник ће бити обавештен о времену накнадног очитавања.

Уколико ни у заказаном времену није могуће очитавање водомера, власник, односно корисник је обавезан да сам очита стање на водомеру и исто достави ЈКП у року од 3 дана од дана када је очитавање било заказано.

Уколико у остављеном року власник, односно, корисник стање на водомеру не достави ЈКП је овлашћено да утрошак воде утврди по потрошњи из предходног периода, а тачан обрачун утрошене воде изврши приликом следећег очитавања.

Члан 38.

Забрањено је спајање кућног са јавним водоводом испред водомера.

Забрањено је преко инсталације корисника, који је прикључен на комуналну инфраструктуру, коришћење воде из приватних бунара или других изворишта.

Забрањено је физичко спајање индивидуалног и водовода колективног становања са кућним инсталацијама већ прикљученог објекта на јавни водоводс.

Спајање инсталација објекта на инсталације већ прикљученог објекта је изузетно могуће под условима ЈКП и уз сагласност власника већ прикљученог објекта.

Члан 39.

Сваки објекат, по правилу, има свој прикључак и водомер.

Ако не постоји улична водоводна мрежа, може се изузетно дозволити узимање воде са суседног објекта, уколико то дозвољавају технички услови.

У стамбеним зградама за колективно становање, уколико постоје технички услови, ЈКП одобриће постављање водомера у сваком стану, о трошку власника стана.

Приликом претварања стамбеног и другог простора или дела истог у пословни простор обавезно је издвајање инсталација за пословни простор и постављање посебног водомера по предходно прибављеном одобрењу и издатим условима од стране ЈКП.  .

Члан 40.

Редовну и повремену контролу исправности водомера врши ЈКП“Обнова“ уз обавезно  присуство власника, односно корисника.

Редовна контрола врши се на пет година, а повремена контрола приликом сваког очитавања или на захтев корисника.

Уколико се контролом установи неисправност водомера, ЈКП је  дужно да изврши замену истог.

Уколико се контролом установи неисправност водомера настала услед радњи корисника, ЈКП је дужно да изврши замену водомера, о трошку корисника.

Уколико корисник посумња у неисправност водомера пре времена одређеног за редовну контролу и затражи да се изврши провера водомера од стране овлашћеног предузећа, ЈКП је обавезно да такву контролу изврши. Уколико налаз овлашћеног предузећа буде да је водомер неисправан , трошкове контроле сноси ЈКП, а ако налаз буде да је водомер исправан, трошкове контроле сноси власник , односно корисниик водомера.

Члан 41.

У случају веће несташице воде и других тешкоћа у снабдевању водом за које се очекује да ће трајати дуже од 24 сата и у другим изузетним околностима ЈКП “Обнова“ је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима у испоруци воде најкасније 24 сата пре очекиваног прекида пружања услуге, као и да обезбеди снабдевање корисника водом путем цистерни или на други адекватан начин.

Члан 42.

Уколико дође до смањења количине воде у извориштима и услед тога буде неопходно увођење редукције воде ЈКП “Обнова“ је дужно да, на начин предвиђен чланом 27. и 28. ове Одлуке, обавести кориснике о намераваним редукцијама воде, времену - распореду привременог прекида пружања услуге и забрани ненаменског коришћења воде како би се свим корисницима створили приближно исти услови за снабдевање водом.

За време редукције воде сви корисници су дужни да се придржавају обавештења које издаје ЈКП “Обнова“ и смање потрошњу воде, ради равномернијег снабдевања.

Члан 43.

ЈКП “Обнова“ ће у случајевима ненаменског коришћења воде, од стране корисника који је благовремено обавештен о времену снабдевања водом и забрани ненаменског коришћења воде за време редукције, истог привремено искључити са јавног водовода у случају да се не придржава писменог обавештења о начину коришћења воде у време рестрикције.

Члан 44.

Под ненаменском потрошњом воде за време редукције сматра се :

- Поливање баште са повртарским и другим културама, прање и поливање улица, паркова, поливање цвећа и травњака, пуњење базена и сл.

Члан 45.

Промена корисника се обавезно пријављује ЈКП-у у року од 8 дана од дана настале промене.

Уколико се промена корисника не пријави у року предвиђеном у предходном ставу овог члана, дотадашњи корисник је дужан да плати утрошену воду све до редовног очитавања водомера и до пријаве новог корисника.

У случају смрти корисника, до оставинске расправе код надлежног суда, утрошену воду ће платити фактички корисници објекта.

Након окончања оставинске расправе наследници су дужни да пријаве ЈКП обвезнике плаћања воде.

Члан 46.

Корисник воде може отказати коришћење исте писменим захтевом ЈКП.

Отказ може бити привремен или трајан. У случају отказа коришћења воде, искључење врши ЈКП.

Трајно искључење воде може да се одјави само за зграде које су предвиђене за рушење и из којих су станари и други корисници исељени.

Трајно искључење воде власник објекта може да одјави и из других разлога уз накнаду свих трошкова који настају приликом трајног искључења.

Привремено коришћење може да се одјави када се зграда или друга непокретност привремено престане користити.

Коришћење воде отказује се у писменој форми Комуналном предузећу у року од 15 дана од дана престанка коришћења објекта.

У случају отказа коришћења воде или промене корисника, бивши корисник је дужан да приложи доказе да је измирио своју обавезу према Комуналном предузећу. Трошкове искључења коришћења воде , као и трошкове поновног прикључења, сноси подносилац захтева.

Привремени отказ коришћења воде може се извршити у случају већег броја корисника само уз писмену сагласност осталих корисника, којим ће бити регулисано очитавање и расподела потрошње.

Члан 47.

ЈКП ће привремено ускратити испоруку воде корисницима у следећим случајевима:

- ако корисник не плати накнаду за испоручену воду три месеца узастопно ;

- ако је стање унутрашњих водоводних инсталација и шахта такво да угрожава хигијенску исправност воде у јавном водоводу;

- ако унутрашње водоводне инсталације прикључи на јавни водовод преко водоводног прикључка или унутрашњих водоводних инсталација корисника друге зграде, односно непокретности;

- ако унутрашње водоводне инсталације спојене са јавним водоводом повеже са водоводним инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта;

- ако угради водоводну цев на индивидуалном прикључку испред водомера;

- ако уклони водомер, скине пломбу на водомеру, ако окрене водомер у супротном смеру, ако закључа поклопац од шахта;

- ако уклони пломбу са затварача испред водомера или са затварача на обилазном воду намењеном за противпожарне потребе, без обавештења и одобрења вршиоца комуналне делатности;

- ако доведе у неисправност водоводну инсталацију и тиме угрози безбедност суседних објекта;

- преко дозвољеног обима у условима проглашених мера штедње;

- ако користи унутрашње водоводне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја;

- ако преко хидрантске мреже неовлашћено користи воду за друге намене без уграђеног водомера;

- ако је водоводни прикључак самовољно постављен од стране корисника;

- ако у случају промене корисника (насталу прометом непокретности, променом адресе становања, смрћу и сл.) нови корисник не изврши уредно пријављивање вршиоцу комуналне делатности;

- ако корисник не омогући приступ овлашћеном лицу вршиоца комуналне делатности, месту прикључка, уређајима и инсталацијама, ради провере исправности, отклањања квара, замене и одржавања истих;

- ако корисник не омогући овлашћеном лицу вршиоца комуналне делатности очитавање водомера, уручивање обрачуна у два узастопна очитавања.

- када прикључни објекат нема грађевинску дозволу

- ако је шахт водомера загађен, затрпан или на други начин неприступачан, а корисник не отклони те недостатке ни после опомене ЈКП.

У случајевима из става 1.тачке 2. до 17. овог члана, вршилац комуналне делатности је дужан да у складу са техничким условима, искључи корисника из система јавног водовода и онда о разлозима за искључење одмах, обавести, а најкасније у року од 24 сата, корисника и општинског комуналног инспектора.

У случају из  става 1. тачка 1. овог члана, вршилац комуналне делатности ће пре искључења корисника упозорити да ће уколико у остављеном року не измири своју обавезу бити искључен са система јавног водовода. После укањања узрока због којег је дошло до привременог ускраћивања испоруке воде, вршилац комуналне делатности  је дужан да, када се за то стекну услови, а најкасније у року од 2 дана од дана подношења захтева корисника, прикључи корисника на систем јавог водовода.

- ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 48.

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз   и третирање  фекалија из септичких јама.

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, као комунална делатност мора да испуњава:

-прописане стндарде и нормативе у погледу здравствене и хигијенске исправности;

-сигурност и заштиту корисника у добијању услуга,

-поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга.

Члан 49.

Комуналну делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјекат (у даљем тексту: предузеће).

Корисник ове комуналне делатности је физичко лице (грађани и предузетник) и правно лице, као инвеститор или власник, односно закупац стана на одређено време, чија је стамбена зграда, стан, пословна просторија или друга просторија прикључена на систем за пречишћавање.

Члан 50.

Под комуналном инфраструктуром  за прикупљање и одвођење атмосферских и отпадних вода ( у даљем тексту јавна канализација) подразумева се целокупна улична мрежа канализације, канализациони прикључци  (од главног колектора до првог ревизионог шахта ), објекти за прихватање и одвођење вода до постројења за њихово пречишћавање, објекти постројења за пречишћавање и опрему у њима, као и канал-цевовод за одвођење пречишћених вода.

Под инсталацијом корисника ( у даљем тексту кућна канализација) подразумевају се хоризонтални и вертикални водови у објекту, дворишту и кругу, укључујући први ревизиони шахт.

Атмосферска канализација обухвата отворену канализациону мрежу за сакупљање и одвођење атмосферских вода и површинских вода са јавних површина путем цевовода, канала, акумулације и сл. и све објекте за њихово пречишћавање и испуштање из мреже.

Члан 51.

Предузеће које  врши пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода стара се о канализационој мрежи као јавном комуналном добру и обавезно је да:

-канализационе објекте и уређаје редовно одржава у исправном стању и обезбеди њихову техничку исправност;

-изводи радове на повезивању кућне на јавну канализацију о трошку власника, односно корисника кућне канализације,

-редовно контролише састав атмосферских и отпадних вода у циљу заштите канализационих објеката у уређаја и животне средине,

-наплаћује накнаду за прикључак на јавну канализацију, изведене радове на прикључење и накнаду за испуштање отпадних вода,

-одржава канале, сливнике и друге објекте за одвођење атмосферских вода и врши интервенције приликом изливања отпадних и атмосферских вода,

-после интервенције на продувавању инсталације очисти  и дезинфикује место излива отпадних и атмосферских вода ,

-врши друге послове из области одвођења и пречишћавања отпадних и атмосферских вода.

Члан 52.

Трошкове изградње кућне канализације и канализационог прикључка и трошкове одржавања сноси власник односно корисник.

Радове на изградњи кућне канализације власник односно корисник може поверити извођачу радова по свом избору, а прикључење кућне на јавну канализацију може извршити искључиво предузеће, уз предходни технички преглед изведених радова кућне канализације.

Члан 53.

Кућна канализација спаја се са јавном канализацијом преко канализационог прикључка.

Канализациони прикључак је цевни спој од главног колектора јавне канализације до првог ревизионог шахта .

Власник кућне канализације је обавезан да изгради ревизиони шахт у свом дворишту под условима које даје предузеће и исту  одржава у исправном стању.

Инвеститор је дужан да обавести све власнике објеката пре почетка радова о изградњи уличне канализације у улици у којој се ти објекти налазе и оњиховој обавези из става 3. овог члана.

Члан 54.

Услове за повезивање кућне на јавну канализацију и услове постављања канализационог прикључка одређује предузеће.

Уколико инвеститор, односно власник, кућне канализације, не поступи по датим условима предузеће не може дозволити прикључак, односно извршиће искључење истог са јавне канализације.

Ако се канализациони спој кућне канализације са јавном канализацијом не може непосредно извести због конфигурације терена и других техничких сметњи, а као једино решење је прелаз преко туђе непокретности, на захтев предузећа, уз сагласност корисника непокретности, комунална инспекција ће донети решење за привремено прикључивање кућног на јавни водовод уз накнаду трошкова.

Радове на прекопавању и повезивању кућне канализације са јавном може да изводи само предузеће.

За канализациони прикључак се плаћа накнада .

Висину накнаде из предходног става овог члана утврђује предузеће својим актом уз сагласност Скупштине општине Медвеђа.

Члан 55.

Предузеће не може дозволити прикључење на јавну канализацију ако нису испуњени услови из ове Одлуке, а нарочито:

-ако је објекат изграђен без одобрења (грађевинске дозволе) надлежног органа,

-ако би прикључак угрозио финкционисање канализационих уређаја и објекта,

-ако би састав отпадних вода угрозио сигурност канализационих објеката и уређаја,

-ако не постоји уређај предтретмана код опасних, отровних и агресивних материја,

-ако није плаћена накнада за прикључак,

- у другим оправданим случајевима

Одвођење атмосферских вода

Члан 56.

Одвођење атмосферских вода са територије насељеног места врши се преко атмосферске канализационе мреже.

Атмосферска канализациона мрежа може бити отвореног и затвореног типа.

Члан 57.

Атмосферском канализацијом одводе се само атмосферске воде.

Изградњи колско - пешачких прилаза и зацевљивању отворених уличних одводних канала може се приступити након добијања сагласности и услова од стране вршиоца комуналне делатности.

Члан 58.

Прикупљање атмосферских вода са сливних површина (кровова, дворишта, стаза, других површина и сл.) и њихово испушптање у канализацију отпадних вода  није дозвољено.

Члан 59.

Одржавање отворене и затворене атмосферске канализације и реципијента врши се према Правилнику за одвођење атмосферских вода који доноси вршилац комуналне делатности уз предходну сагласност Општинског већа.

Прикључак затворене атмосферске канализације изградиће се тек по прибављеној грађевинској дозволи, а прикључење на канализациону мрежу тек по добијеној употребној дозволи од стране надлежног органа општинске управе општине Медвеђа.

Члан 60.

У делу насељеног места где је одвођење атмосферских вода отвореним атмосферским каналима, власник  објекта је у обавези да изгради и одржава пропуст испод путног улаза којим пролази са јавне површине у своју некретнину на начин да се не спречава слободан проток воде у каналу, односно не угрожава функционисање атмосферске канализације.

Изградња и одржавање пропуста из става 1. овог члана, мора се извршити у складу са техничким нормативима.

Члан 61.

Сопственици односно закупци породично стамбених зграда, власници станова, сопственици и закупци пословних просторија дужни су да одржавају у функционалном стању канале атмосферске канализације као и пропусте испод мостића испред својих објеката на тај начин да исти морају бити проточни, очишћени, прописане дубине и ширине.

Члан 62.

Забрањено је:

1. бацати отпадни и други материјал у затворене и отворене канале атмосферске канализације

2. рушити пропусте, мостиће, заштитне решетке и друге објекте на канализације;

3. испуштати отпадне воде, уља, масти, отровне киселине, талоге и физичке материје и предмете у атмосферску канализацију;

4. повезивати кућне и друге прикључке отпадних вода на мрежу атмосферске канализације;

5. самовољно без сагласности надлежног органа затворити отворене канале и сливнике као и заштитне решетке;

6. прикључивати објекте на затворену атмосферску канализацију без предходно прибављене сагласности вршиоца комуналне делатности;

7. оштетити уређаје  објекте јавне атмосферске канализације.

б) Пречишћавање и одвођење отпадних вода

Члан 63.

Канализација се дели на: јавну, унутрашњу и канализацију посебне намене.

Јавну канализацију чине:

1.прикључни водови на јавну канализацију;

2. секундарни водови канализационе мреже;

3. колектори;

4. силазна окна;

5. црпне станице на јавној канализацији;

6. централни уређај за пречишћавање отпадних вода, чија се локација одређује планским документима за насеља;

7. отворени и затворени канали за одвођење атмосферских вода и њихови реципијенти;

Унутрашњу канализацију чине:

Објекти, уређаји и водови до прве ревизионе шахте, односно регулационе линије ако не постоји ревизиона шахта и септичке јаме.

Канализацију за посебне намене чине:

1. сви вертиклани и хоризонтални водови индустријске канализације којима се одводе атмосферске и отпадне воде;

2.  сливници за одвод атмосферских вода са јавних површина;

3. уређаји за предходно пречишћавање отпадних вода;

4. мерачи протока;

5. контролни региструјући инструменти.

Члан 64.

Послове одвођења и пречишћавања отпадних вода вршилац комуналне делатности је дужан да обавља тако да обезбеди:

- трајност односно континуитет у обављању  послова,

- обим вршења послова одвођења и пречишћавања отпадних вода којим се обезбеђује одређени ниво комуналних потреба корисника ;

- квалитет и поузданост у вршењу послова заштите животне средине и сигурност корисника;

- стално унапређење вршења послова;

- прописан ред првенства у вршењу послова у случају када због више силе дође до смањења постојећих техничких капацитета система јавне канализације, односно престанка могућности његовог коришћења;

- планирање и пројектовање проширења капацитета;

- остваривање права и обавеза корисника, као и права и обавеза вршиоца комуналне делатности у вршењу послова;

- мера заштите објеката јавне канализације, уређаја и инсталација.

Члан 65.

Корисници услуга јавне канализације у складу са овом одлуком су сва физичка и правна лица која својом активношћу упуштају отпадне воде у систем јавне канализације преко прикључка.

Члан 66.

На  систем јавне канализације могу бити прикључени објекти који се граде или су изграђени са грађевинском дозволом, односно који су уписани у земљишне књиге, а испред којих је изграђена јавна канализациона мрежа. Власници, односно корисници објекта из предходног става, дужни су да те објекте прикључе на изграђену јавну фекалну канализацију у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. На систем јавне канализације прикључење може одобрити вршилац комуналне делатности. Прикључци на јавну канализацију могу бити:

1. гравитациони

2. под притиском

Извођење радова на прикључку на новој канализационој мрежи врши вршилац комуналне делатности.

Члан 67.

Прикључним водом у индивидуалној стамбеној згради сматра се вод од јавне канализације до прве ревизионе шахте, односно регулационе линије.

Прикључним водом у блоковској стамбеној згради сматра се вод од јавне канализације до прве ревизионе шахте.

Прикључком на систем јавне канализације под притиском сматра се потисни цевовод који почиње од протуструјног вентила на излазној страни пумпе за потис до регулационе линије.

Члан 68.

Трошкови спајања прикључка са фекалном канализацијом сноси корисник који тражи прикључење.

Фекалну канализацију као и прикључке до улаза у главни колектор са пратећом опремом одражава вршиоц комуналне делатности.

За прекопавање улице ради прикључења на јавну канализациону мрежу, корисник објекта је дужан, да предходно прибави одобрење надлежног органа општинске управе, као и да, по завршетку радова прекопану улицу доведе у првобитно стање.

Члан 69.

Накнада за коришћење фекалне канализације утврђује се од 50% цене утрошене воде. Обавеза плаћања накнаде настаје даном прикључења објекта на фекалну канализацију од стране вршиоца комуналне делатности.

Члан 70.

Независно од броја објеката, за потребе једне парцеле може се изградити само један прикључак непосредно са јавне канализације, на који се унутар парцеле прикључују сви објекти.

При прикључењу индивидуалних стамбених зграда на канализацију под  притиском, вршилац комуналне делатности одобрава заједнички прикључак највише за 4 индивидуалне стамбене зграде.

Сваки власник објекта унутар једне парцеле дужан је да обезбеди сагласност за прикључак од вршиоца комуналне делатности.

Члан 71.

Власници односно корисници индустријских објеката пре прикључења на јавну канализацију, дужни су изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода сходно њиховом технолошком поступку, тако да квалитет упуштених вода задовољава законске прописе.

Члан 72.

У случају квара или реконструкције на јавној канализацији вршилац комуналне делатности је дужан:

1. да обавести корисника о насталом квару;

2. да извести надлежну инспекцију најкасније у року од 24 часа од настанка квара;

3. да квар отклони у најкраћем року, а најкасније у року од 3 дана од дана настанка квара.

Члан 73.

Корисник јавне канализације је дужан да наменски користи систем јавне канализације, као и сопствени прикључак.

Ако корисник непрописно или неправилном употребом кућне канализације, проузрокује запушење или квар или штету на уређајима и објектима јавне канализације, сноси трошкове отклањања квара, односно настале штете.

Члан 74.

Вршилац комуналне делатности ће отклонити загушење у следећим случајевима:

1. кад корисник јавне канализације има изграђену ревизиону шахту, код гравитационог вода;

2. кад је потисна пумпа снабдевена сецкалицом или жичаном мрежом на усису пумпе код прикључка на потисну канализацију.

Члан 75.

Забрањено је:

1. Самовољно спајање кућне са јавном канализацијом;

2. Одвођење атмосферских вода прикључењем олука на кућну канализацију ;

3. Улазити у депоније и места за изручивање канализације;

4. Испуштати отпадне воде ван септичких јама или фекалне канализације или отпадне воде одводити у канале, на јавну површину и у атмосферску канализацију;

5. Онемогућавати овлашћеној организацији обављање послова за које је овлашћено, вршити оштећење опреме и објеката система јавне канализације;

6. Одвођење у јавну канализацију отпадних материја које могу оштетити канализационе објекте и уређаје а нарочито:

- киселина, соли, алкохола, бензина, масти, уља и других разарајућих и запаљивих отровних материја  које могу угрозити сигурност канализације, преко одређене концентрације;

- материја које развијају отровне или експлозивне појаве које могу отежати или оштетити функционисање канализационих објеката и уређаја,

- узрочника заразних и паразитних болести и материја заражених таквим узрочницима;

- бацање чврстих отпадака и материјала (ђубре, пепео, песак, шут, конфискате и сл.) који могу оштетити или угрозити функционисање канализационих објеката и уређаја;

7. Отварати поклопце канализационих шахти.

8. Одвођење отпадних и фекалних вода у атмосферску канализацију;

9. Одвођење отпадних и фекалних вода преко кућне канализације суседне зграде.

Члан 76.

Власник,односно корисник објекта прикљученог на јавну канализацију који неправилном употребом кућне канализације проузрокује квар или штету на јавној канализацији, сноси трошкове отклањања квара, односно, трошкове поправке настале штете.

в) Пољски клозети и септичке јаме

Члан 77.

У деловима насељених места где није изграђена јавна фекална канализација, власници односно корисници објекта дужни су да изграде септичку јаму у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима а на основу одобрења које издаје Одељење за урбанизам Општинске управе општине Медвеђа.

Члан 78.

Септичке јаме и пољски WC-и, морају бити удаљени од улице минимално 10 метара, од стамбених објеката суседа 15 метара и од водних објеката 20 метара.

Власник - корисник објекта из предходног става дужан је да одржава септичку јаму, да је редовно чисти у циљу спречавања њеног изливања. За изливање септичке јаме којим се наноси штета суседима, одговоран је власник, односно корисник објекта, изузев ако докаже да је изливање последица поплава, подземних вода и сличних појава.

У случају да су два или више засебна објекта повезана на једну септичку јаму, на одржавање и одговорност за не одржавање сходно се примењује предходни став, а обавеза одржавања и одговорности је солидарна.

Члан 79.

Изношење отпадних вода и фекалија врши се на позив власника или корисника односно неког од њих ако их има више. Вршилац комуналне делатности (изношење отпадних вода и фекалија) је искључиво Комунално предузеће и то специјалним возилом опремљеним за ове послове. Вршилац комуналне делатности је дужан исте изнети у року од два дана од дана пријема позива.

Испуштање фекалија и друге отпадне воде врши се у мрежу градске канализације, уз предходно одобрење комуналне инспекције.

При одношењу отпадних вода и фекалија мора се пазити да не дође до просипања истих.

Члан 80.

Септичке јаме се морају чистити чим се напуне до 2/3 њихове запремине, а чишћење пада на терет корисника.

Члан 81.

Забрањена је изградња пољских клозета и септичких јама на подручју обухваћеним Планом генералне регулације.

Изузетно из става 1. овог члана, изградња ће се дозволити уколико није изграђена градска канализациона мрежа.

Изградња хигијенских клозета у смислу става 2. овог члана врши се у складу са санитарно - хигијенским условима и то:

- да је јама непропусна,

- да је спроведена вентилација и онемогућен приступ инсектима и глодарима,

- да је приступачна и да се може лако чистити прати и дезинфиковати. Изградња објекта у смислу става 3. овог члана врши се по предходно прибављеном одобрењу за изградњу од стране општинског органа управе надлежног за послове грађевинарства.

Члан  82.

У улицама у којим је изграђена канализациона мрежа забрањује се употреба пољских WC-а и септичких јама.

Власници објекта из става 1. овог члана дужни су да у року од 1 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке, објекте уклоне, јаме очисте и затрпају, те да санитарне уређаје прикључе на градску канализациону мрежу.

ЈАВНИ ТОАЛЕТИ

Члан 83.

Јавни тоалети  морају испуњавати све санитарно хигијенске услове. Могу бити изграђени у објекту јавне намене, односно постављени на површини јавне намене: тротоарима, парковима, зеленим и рекреационим површинама, односно на другим јавним местима на којима се грађани окупљају и задржавају. Изградњу, односно постављање јавног тоалета обезбеђује општина, односно општинска управа општине Медвеђа, преко предузећа и другог привредног друштва, односно привредног субјекта или предузетника коме се повере послови одржавања јавног тоалета.

Одобрење за изградњу јавног тоалета издаје општински орган надлежан за послове урбанизма.

Јавни тоалети морају бити у уредном и чистом стању.

Одржавање чистоће у јавним тоалетима обезбеђује субјекат из става 2. овог члана, односно лица која се старају о одржавању чистоће у објектима јавне намене.Одржавање чистоће објекта из става 1. овог члана врше власници односно корисници зграда у чијем се саставу налази комунални објекат.

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Члан 84.

Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.

Члан 85.

Ова комунална делатност регулише се посебном Одлуком Скупштине општине  Медвеђа.

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ  ПРЕВОЗ  ПУТНИКА

Члан 86.

Приградски превоз је обављање јавног линијског превоза путника на територији општине Медвеђа, унутар насељеног места или између два или више насељених места, обезбеђивање и опрема путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза.

Члан 87.

Ова комунална делатност регулише се посебном одлуком Скупштине Општине Медвеђа.

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 88.

Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постаљање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа.

Члан 89.

Ова комунална делатност ближе се уређује посебном одлуком Скупштине општине Медвеђа.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Члан 90.

Обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију, и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

Комуналну делатност може обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект коме је поверено обављање те делатности, у складу са законом.

Члан 91.

Ова комунална делатност ближе се уређује посебном Одлуком (или Одлуком о комуналном уређењу) Скупштине општине Медвеђа.

УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА

Члан 92.

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним о отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно - прехрамбених и других производа.

Члан 93.

Ближи услови за обављање ове делатности регулишу се Одлуком о комуналном уређењу.

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА

Члан 94.

Одржавање улица и путева у Медвеђи и другим насељима је извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћакја и чува и унапређује вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.

Члан 95.

Обављање ове комуналне делатности регулише се посебном Одлукама Скупштине општине Медвеђа.

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 96.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта и тоалета.

Члан 97.

Обављање ове комуналне делатности регулише се Одлуком о комуналном уређењу.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 98.

Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.

Члан 99.

Обављање комуналне делатности регулише се Одлуком о комуналном уређењу.

ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ

Члан 100.

Делатност зоохигијене је хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака , нешкодљиво уклањање лешева са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањење популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Члан 101.

Обављање ове комуналне делатности регулише се посебном Одлуком Скупштине општине Медвеђа .

КОНТРОЛА И НАДЗОР

Члан 102.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши орган управе надлежан за комуналне послове преко својих инспекцијских служби.

Члан 103.

При вршењу надзора над извршавањем ове одлуке и прописа из области комуналних делатности инспектори су овлашћени да:

- контролишу да ли се комуналне делатности обављају на начин у смислу Закона и ове Одлуке

- контролишу стање комуналних објеката;

- контролишу да ли се комуналне услуге врше у складу са прописима;

- нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;

- изриче и наплаћује новчане казне из своје надлежости у складу са прописима општине,

- предузима друге мере утврђене законом и прописима општине.

Члан 104.

У поступку извршења послова из своје надлежности инспектор, у зависности од природе посла сарађује са грађанима, месним заједницама и другим субјектима.

Члан 105.

Предузеће, установа и друге организације, односно грађани су дужни да инспектору омогуће несметано вршење прегледа и ставе на увид потребна документа и да у року који инспектор одреди доставе потребне податке и пруже другу помоћ по његовом захтеву за несметано вршење службене дужности.

Комунални инспектор може у случају потребе, затражити помоћ од органа Министрства унутрашњих послова, ПУ Лесковац, ПС Медвеђа ради обезбеђења спровођења решења или других радњи.

Члан 106.

Кад инспектор утврди да је повредом прописа учињен прекршај привредни преступ или кривично дело, дужан је да без одлагања поднесе захтев за покретање прекршајног поступка , односно поднесе пријаву за привредни преступ тј.кривично дело.

Члан 107.

Када инспектор у поступку вршења службене дужности утврди повреду прописа чију примену контролише други орган, односно инспекција, дужан је да о томе одмах обавести надлежни орган, односно инспекцију.

Члан 108.

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, када утврди да се омета коришћење комуналних објекта остављањем ствари и других предмета или на други начин или ако се прикључивања на комунални објекат изврше противно закону и овој одлуци, односно прописима донетим на основу закона и ове одлуке, наредиће кориснику, односно сопственику, акоје присутан, да одмах уклони те ствари односно одмах предузме радње на искључењу са комуналног објекта, под претњом принудног извршења.

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се ствари и други предмети уклоне, односно искључе са комуналног објекта, изврши у одређеном року, који се може одредити и на часове.

Ово решење се доставља лепљењем на ствари, предмете, односно на комунални објекат уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено. Доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по налогу, односно решењу, комунални инспектор одредиће да се ствари уклоне, односно изврши искључење са комуналног објекта о трошку сопственика односно корисника, преко другог лица, о чему га обавештава ако постоји могућност.

Жалба против овог решења из става 1. и 2. овог члана не одлаже извршење.

Члан 109.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор врши послове непосредног надзора, издаје налоге, доноси решења и предузима друге мере у циљу примене ове одлуке.

По жалби на решење инспекције одлучује Општинско веће Скупштине општине Медвеђа.

Жалба против решења не одлаже његово извршење .

Члан 110.

При вршењу инспекцијског надзора инспектор мора имати службену легитимацију којом се утврђује његово службемо својство инспектора и коју је дужан показати.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

За непоступање по одредбама ове Одлуке или за поступање супротно одредбама ове Одлуке казниће се:

1. Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара ЈКП и друго правно лице;

2. Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара одговорно лице у правном лицу;

3. Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара предузетник;

4.Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара физичко лице.

Ако не изврши решење надлежног инспектора казниће се новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара правно лице, новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара предузетник, новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара физичко лице.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 111.

Постојећа акта којима се ближе одређује примена ове одлуке вршиоци комуналне делатности дужни су да ускладе са одредбама иове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 112.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ( „Службеном гласнику града Лесковца“).

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

Број:06-285/2015-III

У Медвеђи, 15. јуна 2015. године

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

др Небојша Арсић